## 注記
Form Version: | 05.15.09
行 | 注記
3 | パートナーは、製造事業者名、ブランド名（製造事業者名と異なる場合）、モデル番号等を含め、可能な限り完全な詳細に識別モデル番号を明記すること。パートナーは、個別の構成を示す具体的な識別子に代替文字（すなわち、XXX）を使用することができる（例：モデル 12345-XXX）。
システムの特徴
6 | 1Uラック搭載、2Uラック搭載、ペデスタル、二重ノード等の可能性のあるフォームファクタ。
10 | PCI、PCIe、PCI-X等の拡張スロット。
13 | 電源装置の型式およびモデルが不明の場合は、その電源装置のパートナー名および品番を明記する。
17 - 18 | 基準書に明記されているように、複数電圧電源装置については、20%、50%、100%負荷において報告することが義務付けられている。これら負荷条件に加えて、単一出力電源装置については、10%負荷条件において報告することが義務付けられている。
19 | 当該コンピュータサーバーが対応するものとして明示されているすべてのオペレーティングシステムを記入する。19行には記入される試験に使用したオペレーティングシステムが含まれていなければならない。
20 | 試験用に搭載されているOSは、試験および適合に使用されたOSであり、OS名、バージョンおよびビルド番号が含まれていること。
システム構成
23 | 最小、標準および最大構成は、基準書の第1.W項、第1.X項、および第1.Y項に説明されているように、製品群（ファミリー）の明確化と適合に使用される。
25 - 31 | パートナーは、可能な限り完全な情報を本項について記入することが奨励される。可能な場合には、モデル名および番号の記入が奨励される。
24 | 明記された構成を特定するための、固有の構成IDまたは固有の識別子を記入する。
25 | 少なくとも、プロセッサ情報には、システム搭載数、製造供給事業者（ベンダー）、モデル番号、およびコア数、およびプロセッサ速度が含まれていること。
26 | 少なくとも、メモリ情報には、DIMMあたりの容量（GB）、DIMM数、総メモリ搭載容量（GB）が含まれていること。製造供給事業者（ベンダー）名およびモデル番号の記入も奨励される。
27 | 少なくとも、ハードドライブ情報には、ハードドライブ数、装置の種類（SATA、SAS、SSD等）、ドライブ容量（GB）、および総ストレージ容量（GB）が含まれていなければならない。製造供給事業者（ベンダー）名およびモデル番号の記入も奨励される。
28 | 少なくとも、I/O装置情報には、装置の数、装置の種類、リンク速度、有効ポート数が含まれていなければならない。すべての搭載I/O装置が明記されていること。製造供給事業者（ベンダー）名およびモデル番号の記入も奨励される。
29 | 電源装置の搭載数、および冗長構成（例：1N、2N、N+1等）を明記する。
31 | パートナーは、光学式ドライブ、グラフィックインターフェース等の、システムに搭載されている他のハードウェアを記入するように奨励される。構成装置の技術仕様に関する適切な情報が含まれていること。製造供給事業者（ベンダー）名およびモデル番号の記入も奨励される。
消費電力データ
34 | 基準書の定義および第3.A.1項に説明されているとおりに、アイドル時消費電力区分を示す。1Sおよび2Sサーバーにのみ適用される。3Sおよび4Sの場合には適用なしを選択する。
35 | 基準書の表3および表4における基本アイドル許容値と追加アイドル許容値を使用して、総アイドル時消費電力許容値を算出する。この数値は、構成に基づいたENERGY STARアイドル時消費電力要件以下であること。
36 | 付属資料A：アイドルおよび全負荷におけるコンピュータサーバーの消費電力を判断するためのENERGY STAR試験方法を使用して測定された、アイドル時消費電力。パートナーは、アイドル時消費電力測定値を1つだけ明記しなければならない。EPAは、230V 60Hzで測定された数値の明記を推奨する。二重ノードサーバーについては、ノードあたりの消費電力と、両方のノードによる総消費電力値（すなわち、225.0／450.0）を入力しなければならない。
37 | 付属資料A：アイドルおよび全負荷におけるコンピュータサーバーの消費電力を判断するためのENERGY STAR試験方法を使用して測定された、全負荷時消費電力。パートナーは、全負荷時消費電力測定値を1つだけ明示しなければならない。EPAは、230V 60Hzで測定された数値の明示を推奨する。二重ノードサーバーについては、ノードあたりの消費電力と、両方のノードによる総消費電力（すなわち、225.0／450.0）を入力しなければならない。
38 | 全負荷時消費電力試験に使用したベンチマークまたは方法を示す。システムを全負荷状態まで負荷をかける性能ベンチマークまたは他の方法である可能性がある。
40 | 1）アイドル時消費電力状態の時間が100%、および2）全負荷時消費電力状態の時間が100%という、2つの使用状況をしようして、推定消費電力量（kWh）の範囲を自動計算する。これら条件における継続的な動作（365日×24時間）を想定する。二重ノードサーバーの場合には、両方のノードによる総消費電力量を記入しなければならない。
41 | 特定の構成の消費電力と消費電力量に関するより詳細な情報のための、消費電力／消費電力量計算ツールへのリンクを記入する。
ベンチマーク#1および#2による消費電力と性能
46 & 53 | パートナーが選択した、少なくとも1つのベンチマークによる消費電力と性能のデータを提供する。パートナーは、本要件を満たすために、SPECpower_ssj2008を使用することが奨励される。製造事業者は、全負荷時消費電力を測定するために使用したものと同じベンチマークを明記することができるが、同一ベンチマークの使用は必須ではない。なお、2つ目および任意のベンチマークによるデータを記入する欄も設けられている。
47 & 54 | ベンチマークを実行している間の平均消費電力を示す。
48 & 55 | ベンチマークを実行している間に達成した性能評価点を記入する。
50 & 57 | 利用可能な場合には、完全なベンチマーク報告書へのリンクを提供する。
省電力特性
66-76 | 利用可能なすべての電力管理および省電力機能を明記し、どの機能が出荷時に有効にされているか、およびどの機能がコンピュータサーバーに搭載されているが最終使用者による有効化を必要とするのかを示すこと（該当箇所にXを表記）。本票に提示されていない電力管理または省電力機能については、その他1からその他4の欄（72～75行）に明記すること。
消費電力と温度の測定と報告
79 | 入力電力の測定と報告が可能であるかを明記する。精度は、システム段階と、サーバーの動作範囲全体（例：アイドル時消費電力から全負荷時消費電力）にわたり規定されていること。本件は、すべての被管理サーバー・・・に求められることに留意すること。
80 | 入力電力の測定と報告が可能であるかを明記し、測定の精度を記入する。本件は、すべての被管理サーバーおよび3ソケット以上のサーバー（第3D節）に求められることに留意すること。
81 | プロセッサ利用度のデータがすべての論理CPUについて利用可能であるかを明記する。本件は、すべての被管理サーバーおよび3ソケット以上のサーバー（第3D節）に求められることに留意すること。
82 | 追加のデータ測定（例：排気温度、PSUからの直流出力電力等）が可能であるかを明記する。該当する測定値については、測定の精度も明記する。
83 | 標準ネットワークを介したデータの利用が可能な、公開された、あるいは使用者が入手可能な形式を明記する（例：DMTF SMASH、IPMI、DCMI、SNMP、RPC等）
84 | 使用した平均化の方法（例：ローリングまたは規定の時間間隔）、および利用可能なデータに使用された時間間隔を明記する。
熱情報
個別の構成について： 熱情報は、参考ASHRAE文書に規定されているとおりに、モデル系列の最小、標準、および最大構成について提供可能であること。適合構成のみに関する熱情報を提供する製造事業者は、標準構成の欄に本情報を入力し、最小および最大構成の欄を空欄にしておくこと。
87 | 参考ASHRAE熱報告書に基づいた、サーバーの想定総消費電力を明記する。この数値は、サーバーの全負荷時消費電力と等しいかもしれないが、多くの場合においてこの数値の方が大きい。
88 | ピーク温度における差分温度（すなわち、システムにおける温度上昇）を明記する。
89 & 90 | 参照ASHRAE文書により定義されている、最大条件および通常条件における気流特性を明記する。
97+ | 製品群（ファミリー）に関して、製品群（ファミリー）のもと適合となるすべての構成を明記する。構成は固有のモデル番号または構成IDにより明記し、構成の仕様（プロセッサ速度、メモリ容量、ハードドライブ数）も明記する。

## 製品群（ファミリー）
ENERGY STAR® 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
システムの特徴
フォームファクタ
利用可能なプロセッサソケット
利用可能なDIMMスロット／最大メモリ容量
ECCおよび／または完全バッファ付きDIMM
回復性システムであるか？
利用可能な拡張スロット
最低および最大ハードドライブ数
冗長型電源装置に対応可能であるか？
電源装置の型式とモデル
電源装置の出力定格* （W）
最低および最大電源装置数
入力電力範囲（交流または直流）
|  | 規定負荷における電源装置の効率* |  | @10%, @20%, @50%, @100%
|  | 規定負荷における電源装置の力率* |  | @10%, @20%, @50%, @100%
対応オペレーティングシステム
試験用に設定されているオペレーティングシステム
* 注記：電源装置に関する情報は、単一電源装置のみ関するものであること。
| システム構成 |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
構成ID
プロセッサ情報
メモリ情報
内部記憶装置（ストレージ）
I/O装置
電源装置数と冗長型構成
管理制御装置またはサービスプロセッサは設定されているか？
他のハードウェア特性／付属品（アクセサリ）
| 消費電力データ |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
|  | アイドル区分（1Sおよび2Sのみ） | 区分A：標準単一プロセッサ搭載（1P）サーバー
ENERGY STARアイドル時消費電力許容値（1Sおよび2Sのみ）
アイドル時消費電力測定値（W）
APA搭載時におけるアイドル時消費電力測定値
全負荷時の消費電力（W）
全負荷試験に使用したベンチマーク／試験方法
アイドルおよび全負荷時試験のための試験用電圧と周波数
|  | 総消費電力推定値の範囲（kWh/year） |  | 0,000 to 0,000 | 0,000 to 0,000 | 0,000 to 0,000
詳細な消費電力計算ツールへのリンク（利用可能な場合）
* 注記： 全負荷時消費電力は、任意の作業負荷の100%負荷時における持続的な平均消費電力を表しており、必ずしも絶対的なピーク電力あるいは他の作業負荷において見込まれる最大平均持続電力を表すとは限らない。
** 注記： 推定kWh/yearは、継続的な動作（24×7×365）および100%アイドル時から100%全負荷時の範囲において、使用者が予測することができる消費電力量の絶対的範囲を提供するものである。この計算には、IT負荷の各1Wに対しオーバーヘッド1Wの割合で、標準的なデータセンターのオーバーヘッドも含まれている（2.0のPUEに対応）。より正確な数値に近い概算は、確立されている消費電力計算ツールおよび、目的の動作環境（例：平均アイドル時間、データセンターPUE等）に関する具体的な情報を使用することにより得られる可能性がある。
| SERTによる結果 |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
未定
未定
未定
未定
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 2 of 3
| 省電力特性 |  |  |  | 出荷時において有効 | 最終使用者による有効化が必要
プロセッサの動的電圧および周波数の増減
プロセッサまたはコアの低電力状態
消費電力の制限
消費電力または温度の読み取り値に基づいた送風ファンの可変速度制御
低電力メモリ状態
低電力I/O状態
液体冷却能力
その他1：
その他2：
その他3：
その他4：
消費電力および温度の測定と報告
利用可能な入力電力＆精度？
利用可能な流入気温＆精度？
プロセッサ利用可能度？
利用可能な他のデータ測定値＆精度？
互換性のあるデータ収集用プロトコル
平均化の方法と時間間隔
| 熱情報* |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
総電力損失（W）
ピーク温度時の排気口における差分温度（℃）
ピーク温度時の最大ファン速度における気流（CFM）
公称温度時の公称ファン速度における気流（CFM）
* 参考： ASHRAE Extended Environmental Envelope Final August 1, 2008 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2004, ISBN 1-931862-43-5 ピーク温度は35℃と定義され、公称温度は18～27℃と定義される。
注記
1. SPECpower_ssj2008は、the Standard Performance Evaluation Corporation （SPEC）の登録商標である。上記のベンチマークによる結果は、XX/XX/XXに公表された結果を反映するものである。最新のSPECpower_ssj2008ベンチマークによる結果については、http://www.spec.org/power_ssj2008を参照すること。
ENERGY STAR適合構成
ENERGY STAR適合SKUまたは構成に関する具体的な情報を記入
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 3 of 3
ENERGY STAR適合構成（続き）
ENERGY STAR適合SKUまたは構成に関する具体的な情報を記入

## 個別構成
ENERGY STAR® 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
システムの特徴
フォームファクタ
利用可能なプロセッサソケット
利用可能なDIMMスロット／最大メモリ容量
ECCおよび／または完全バッファ付きDIMM
回復性システムであるか？
利用可能な拡張スロット
最低および最大ハードドライブ数
冗長型電源装置に対応可能であるか？
電源装置の型式とモデル
電源装置の出力定格* （W）
最低および最大電源装置数
入力電力範囲（交流または直流）
|  | 規定負荷における電源装置の効率* | @10%, @20%, @50%, @100%
|  | 規定負荷における電源装置の力率* | @10%, @20%, @50%, @100%
対応オペレーティングシステム
試験用に設定されているオペレーティングシステム
* 注記：電源装置に関する情報は、単一電源装置のみ関するものであること。
システム構成
プロセッサ情報
メモリ情報
内部記憶装置（ストレージ）
I/O装置
電源装置数と冗長型構成
管理制御装置またはサービスプロセッサは設定されているか？
他のハードウェア特性／付属品（アクセサリ）
消費電力データ
|  | アイドル区分（1Sおよび2Sのみ） | 区分A： 標準単一プロセッサ搭載（1P）サーバー
ENERGY STARアイドル時消費電力許容値（1Sおよび2Sのみ）
アイドル時消費電力測定値（W）
全負荷時の消費電力（W）
全負荷試験に使用したベンチマーク／試験方法
アイドルおよび全負荷時試験のための試験用電圧と周波数
|  | 総消費電力推定値の範囲（kWh/year） | 0,000 to 0,000
詳細な消費電力計算ツールへのリンク（利用可能な場合）
* 注記： 全負荷時消費電力は、任意の作業負荷の100%負荷時における持続的な平均消費電力を表しており、必ずしも絶対的なピーク電力あるいは他の作業負荷において見込まれる最大平均持続電力を表すとは限らない。
** 注記： 推定kWh/yearは、継続的な動作（24×7×365）および100%アイドル時から100%全負荷時の範囲において、使用者が予測することができる消費電力量の絶対的範囲を提供するものである。この計算には、IT負荷の各1Wに対しオーバーヘッド1Wの割合で、標準的なデータセンターのオーバーヘッドも含まれている（2.0のPUEに対応）。より正確な数値に近い概算は、確立されている消費電力計算ツールおよび、目的の動作環境（例：平均アイドル時間、データセンターPUE等）に関する具体的な情報を使用することにより得られる可能性がある。
SERTによる結果
未定
未定
未定
未定
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 2 of 3
| 省電力特性 |  |  | 出荷時において 有効 | 最終使用者による有効化が必要
プロセッサの動的電圧および周波数の増減
プロセッサまたはコアの低電力状態
消費電力の制限
消費電力または温度の読み取り値に基づいた送風ファンの可変速度制御
低電力メモリ状態
低電力I/O状態
液体冷却能力
その他1：
その他2：
その他3：
その他4：
消費電力および温度の測定と報告
利用可能な入力電力＆精度？
利用可能な流入気温＆精度？
プロセッサ利用可能度？
利用可能な他のデータ測定値＆精度？
互換性のあるデータ収集用プロトコル
平均化の方法と時間間隔
| 熱情報* |  | 最小 | 標準 | 最大
基準構成
総電力損失（W）
ピーク温度時の排気孔における差分温度（℃）
ピーク温度時の最大ファン速度における気流（CFM）
公称温度時の公称ファン速度における気流（CFM）
* 熱情報は、モデル系列の最小、標準、および最大の構成について提供される。 参考： ASHRAE Extended Environmental Envelope Final August 1, 2008 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2004, ISBN 1-931862-43-5 ピーク温度は35℃と定義され、定格温度は18～27℃と定義される。
注記
1. SPECpower_ssj2008は、the Standard Performance Evaluation Corporation （SPEC）の登録商標である。上記のベンチマークによる結果は、XX/XX/XXに公表された結果を反映するものである。最新のSPECpower_ssj2008ベンチマークによる結果については、http://www.spec.org/power_ssj2008を参照すること。

## 二重ノード製品群（ファミリー）
ENERGY STAR® 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
システムの特徴（ノードあたり）
フォームファクタ
利用可能なプロセッサソケット
利用可能なDIMMスロット／最大メモリ容量
ECCおよび／または完全バッファ付きDIMM
回復性システムであるか？
利用可能な拡張スロット
ノード数
最低および最大ハードドライブ数
冗長型電源装置に対応可能であるか？
電源装置の型式とモデル
電源装置の出力定格* （W）
最低および最大電源装置数
入力電力範囲（交流または直流）
|  | 規定負荷における電源装置の効率* | @10%, @20%, @50%, @100%
|  | 規定負荷における電源装置の力率* | @10%, @20%, @50%, @100%
対応オペレーティングシステム
試験用に設定されているオペレーティングシステム
* 注記：電源装置に関する情報は、単一電源装置のみ関するものであること。
| システム構成（ノードあたり） |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
構成ID
プロセッサ情報
メモリ情報
内部記憶装置（ストレージ）
I/O装置
共用電源装置数および冗長構成*
管理制御装置またはサービスプロセッサは設定されているか？
他のハードウェア特性／付属品（アクセサリ）
* 注記： 電源装置は、二重ノードサーバーの2つのノード間で共有されている。
| 消費電力データ |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
|  | アイドル区分（1SおよびS2のみ） | 区分A： 標準単一プロセッサ搭載（1P）サーバー
ノードあたりのENERGY STARアイドル時消費電力許容値（1Sおよび2Sのみ）
アイドル時消費電力測定値 － ノードあたり／合計（W）
APA搭載時におけるアイドル時消費電力測定値
全負荷時の消費電力 － ノードあたり／合計（W）
全負荷試験に使用したベンチマーク／試験方法
アイドルおよび全負荷時試験のための試験用電圧と周波数
総消費電力推定値の範囲（kWh/year）
詳細な消費電力計算ツールへのリンク（利用可能な場合）
* 注記： 全負荷時消費電力は、任意の作業負荷の100%負荷時における持続的な平均消費電力を表しており、必ずしも絶対的なピーク電力あるいは他の作業負荷において見込まれる最大平均持続電力を表すとは限らない。
** 注記： 推定kWh/yearは、継続的な動作（24×7×365）および100%アイドル時から100%全負荷時の範囲において、使用者が予測することができる消費電力量の絶対的範囲を提供するものである。この計算には、IT負荷の各1Wに対しオーバーヘッド1Wの割合で、標準的なデータセンターのオーバーヘッドも含まれている（2.0のPUEに対応）。より正確な数値に近い概算は、確立されている消費電力計算ツールおよび、目的の動作環境（例：平均アイドル時間、データセンターPUE等）に関する具体的な情報を使用することにより得られる可能性がある。情報は、両方のノードについて全般的に提供される。
| SERTによる結果 |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
未定
未定
未定
未定
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 2 of 3
| 省電力特性 |  |  |  | 出荷時において有効 | 最終使用者による有効化が必要
プロセッサの動的電圧および周波数の増減
プロセッサまたはコアの低電力状態
消費電力の制限
消費電力または温度の読み取り値に基づいた送風ファンの可変速度制御
低電力メモリ状態
低電力I/O状態
液体冷却能力
その他1：
その他2：
その他3：
その他4：
消費電力および温度の測定と報告
利用可能な入力電力＆精度？
利用可能な流入気温＆精度？
プロセッサ利用可能度？
利用可能な他のデータ測定値＆精度？
互換性のあるデータ収集用プロトコル
平均化の方法と時間間隔
| 熱情報* |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
総電力損失（W）
ピーク温度時の排気口における差分温度（℃）
ピーク温度時の最大ファン速度における気流（CFM）
公称温度時の公称ファン速度における気流（CFM）
* 参考： 情報は、両方のノードについて全般的に提供される。 ASHRAE Extended Environmental Envelope Final August 1, 2008 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2004, ISBN 1-931862-43-5 ピーク温度は35℃と定義され、公称温度は18～27℃に定義される。
注記
1. SPECpower_ssj2008は、the Standard Performance Evaluation Corporation （SPEC）の登録商標である。上記のベンチマークによる結果は、XX/XX/XXに公表された結果を反映するものである。最新のSPECpower_ssj2008ベンチマークによる結果については、http://www.spec.org/power_ssj2008を参照すること。
ENERGY STAR適合構成
ENERGY STAR適合SKUまたは構成に関する具体的な情報を記入
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 3 of 3
ENERGY STAR適合構成（続き）
ENERGY STAR適合SKUまたは構成に関する具体的な情報を記入

## 二重ノード個別構成
ENERGY STAR® 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
システムの特徴（ノードあたり）
フォームファクタ
利用可能なプロセッサソケット
利用可能なDIMMスロット／最大メモリ容量
ECCおよび／または完全バッファ付きDIMM
回復性システムであるか？
利用可能な拡張スロット
最低および最大ハードドライブ数
冗長型電源装置に対応可能であるか？
電源装置の型式とモデル
電源装置出力定格* （W）
最低および最大電源装置数
入力電力範囲（交流または直流）
|  | 規定負荷における電源装置の効率* | @10%, @20%, @50%, @100%
|  | 規定負荷における電源装置の力率* | @10%, @20%, @50%, @100%
対応オペレーティングシステム
試験用に設定されているオペレーティングシステム
* 注記：電源装置に関する情報は、単一電源装置のみ関するものであること。
システム構成（ノードあたり）
プロセッサ情報
メモリ情報
内部記憶装置（ストレージ）
I/O装置
共用電源装置数および冗長構成*
管理制御装置またはサービスプロセッサは設定されているか？
他のハードウェア特性／付属品（アクセサリ）
* 注記： 電源装置は、二重ノードサーバーの2つのノード間で共有されている。
消費電力データ
|  | アイドル区分（1SおよびS2のみ） | 区分A： 標準単一プロセッサ搭載（1P）サーバー
ノードあたりのENERGY STARアイドル時消費電力許容値（1Sおよび2Sのみ）
アイドル時消費電力測定値 － ノードあたり／合計（W）
全負荷時の消費電力 － ノードあたり／合計（W）
全負荷試験に使用したベンチマーク／試験方法
アイドルおよび全負荷時試験のための試験用電圧と周波数
総消費電力推定値の範囲（kWh/year）
詳細な消費電力計算ツールへのリンク（利用可能な場合）
* 注記： 全負荷時消費電力は、任意の作業負荷の100%負荷時における持続的な平均消費電力を表しており、必ずしも絶対的なピーク電力あるいは他の作業負荷において見込まれる最大平均持続電力を表すとは限らない。
** 注記： 推定kWh/yearは、継続的な動作（24×7×365）および100%アイドル時から100%全負荷時の範囲において、使用者が予測することができる消費電力量の絶対的範囲を提供するものである。この計算には、IT負荷の各1Wに対しオーバーヘッド1Wの割合で、標準的なデータセンターのオーバーヘッドも含まれている（2.0のPUEに対応）。より正確な数値に近い概算は、確立されている消費電力計算ツールおよび、目的の動作環境（例：平均アイドル時間、データセンターPUE等）に関する具体的な情報を使用することにより得られる可能性がある。情報は、両方のノードについて全般的に提供される。
SERTによる結果
未定
未定
未定
未定
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 2 of 3
| 省電力特性 |  |  | 出荷時において 有効 | 最終使用者による有効化が必要
プロセッサの動的電圧および周波数の増減
プロセッサまたはコアの低電力状態
消費電力の制限
消費電力または温度の読み取り値に基づいた送風ファンの可変速度制御
低電力メモリ状態
低電力I/O状態
液体冷却能力
その他1：
その他2：
その他3：
その他4：
消費電力および温度の測定と報告
利用可能な入力電力＆精度？
利用可能な流入気温＆精度？
プロセッサ利用可能度？
利用可能な他のデータ測定値＆精度？
互換性のあるデータ収集用プロトコル
平均化の方法と時間間隔
| 熱情報* |  | 最小 | 標準 | 最大
基準構成
総電力損失（W）
ピーク温度時の排気孔における差分温度（℃）
ピーク温度時の最大ファン速度における気流（CFM）
公称温度時の公称ファン速度における気流（CFM）
* 熱情報は、モデル系列の最小、標準、および最大の構成について提供され、両方のノードについて全般的に提供される。 参照： ASHRAE Extended Environmental Envelope Final August 1, 2008 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2004, ISBN 1-931862-43-5 ピーク温度は35℃と定義され、公称温度は18～27℃に定義される。
注記
1. SPECpower_ssj2008は、the Standard Performance Evaluation Corporation （SPEC）の登録商標である。上記のベンチマークによる結果は、XX/XX/XXに公表された結果を反映するものである。最新のSPECpower_ssj2008ベンチマークによる結果については、http://www.spec.org/power_ssj2008を参照すること。

## 個別ブレード
ENERGY STAR® 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
システムの特徴
フォームファクタ
利用可能なプロセッサソケット
利用可能なDIMMスロット／最大メモリ容量
ECCおよび／または完全バッファ付きDIMM
回復性システムであるか？
利用可能な拡張スロット
最低および最大ハードドライブ数
冗長型電源装置に対応可能であるか？
電源装置の型式とモデル
電源装置の出力定格* （W）
最低および最大電源装置数
入力電力範囲（交流または直流）
|  | 規定負荷における電源装置の効率* | @10%, @20%, @50%, @100%
|  | 規定負荷における電源装置の力率* | @10%, @20%, @50%, @100%
対応オペレーティングシステム
試験用に設定されているオペレーティングシステム
* 注記：電源装置に関する情報は、単一電源装置のみ関するものであること。
ブレード
プロセッサ情報
メモリ情報
内部記憶装置（ストレージ）
I/O装置
筐体
電源装置数と冗長型構成
管理制御装置またはサービスプロセッサが設定されているか？
他のハードウェア特性／付属品（アクセサリ）
CPUブレードスロット数（最大／試験時）
試験された筐体における他の特性（例：共通の記憶装置（ストレージ）、ネットワーク等）
消費電力データ
|  | アイドル区分（1Sおよび2Sのみ） | 区分A： 標準単一プロセッサ搭載（1P）サーバー
ENERGY STARアイドル時消費電力許容値（1Sおよび2Sのみ）
アイドル時消費電力測定値（W）
全負荷時の消費電力（W）
全負荷試験に使用したベンチマーク／試験方法
アイドルおよび全負荷時試験のための試験用電圧と周波数
|  | 総消費電力推定値の範囲（kWh/year） | 0,000 to 0,000
詳細な消費電力計算ツールへのリンク（利用可能な場合）
* 注記： 全負荷時消費電力は、任意の作業負荷の100%負荷時における持続的な平均消費電力を表しており、必ずしも絶対的なピーク電力あるいは他の作業負荷において見込まれる最大平均持続電力を表すとは限らない。
** 注記： 推定kWh/yearは、継続的な動作（24×7×365）および100%アイドル時から100%全負荷時の範囲において、使用者が予測することができる消費電力量の絶対的範囲を提供するものである。この計算には、IT負荷の各1Wに対しオーバーヘッド1Wの割合で、標準的なデータセンターのオーバーヘッドも含まれている（2.0のPUEに対応）。より正確な数値に近い概算は、確立されている消費電力計算ツールおよび、目的の動作環境（例：平均アイドル時間、データセンターPUE等）に関する具体的な情報を使用することにより得られる可能性がある。
SERTによる結果
未定
未定
未定
未定
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 2 of 3
| 省電力特性 |  |  | 出荷時において 有効 | 最終使用者による有効化が必要
プロセッサの動的電圧および周波数の増減
プロセッサまたはコアの低電力状態
消費電力の制限
消費電力または温度の読み取り値に基づいた送風ファンの可変速度制御
低電力メモリ状態
低電力I/O状態
液体冷却能力
その他1：
その他2：
その他3：
その他4：
消費電力および温度の測定と報告
利用可能な入力電力＆精度？
利用可能な流入気温＆精度？
プロセッサ利用可能度？
利用可能な他のデータ測定値＆精度？
互換性のあるデータ収集用プロトコル
平均化の方法と時間間隔
| 熱情報* |  | 最小 | 標準 | 最大
基準構成
総電力損失（W）
ピーク温度時の排気孔における差分温度（℃）
ピーク温度時の最大ファン速度における気流（CFM）
公称温度時の公称ファン速度における気流（CFM）
* 熱情報は、モデル系列の最小、標準、および最大の構成について提供される。 References: ASHRAE Extended Environmental Envelope Final August 1, 2008 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2004, ISBN 1-931862-43-5 ピーク温度は35℃と定義され、公称温度は18～27℃と定義される。
注記
1. SPECpower_ssj2008は、the Standard Performance Evaluation Corporation （SPEC）の登録商標である。上記のベンチマークによる結果は、XX/XX/XXに公表された結果を反映するものである。最新のSPECpower_ssj2008ベンチマークによる結果については、http://www.spec.org/power_ssj2008を参照すること。

## ブレード製品群（ファミリー）
ENERGY STAR® 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
システムの特徴
フォームファクタ
利用可能なプロセッサソケット
利用可能なDIMMスロット／最大メモリ容量
ECCおよび／または完全バッファ付きDIMM
回復性システムであるか？
利用可能な拡張スロット
最低および最大ハードドライブ数
冗長型電源装置に対応可能であるか？
電源装置の型式とモデル
電源装置の出力定格* （W）
最低および最大電源装置数
入力電力範囲（交流または直流）
|  | 規定負荷における電源装置の効率* |  | @10%, @20%, @50%, @100%
|  | 規定負荷における電源装置の力率* |  | @10%, @20%, @50%, @100%
対応オペレーティングシステム
試験用に設定されているオペレーティングシステム
* 注記：電源装置に関する情報は、単一電源装置のみ関するものであること。
| ブレード |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
構成ID
プロセッサ情報
メモリ情報
内部記憶装置（ストレージ）
I/O装置
| 筐体 |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
電源装置数と冗長型構成
管理制御装置またはサービスプロセッサが設定されているか？
他のハードウェア特性／付属品（アクセサリ）
CPUブレードスロット数（最大／試験時）
試験された筐体における他の特性（例：共通の記憶装置（ストレージ）、ネットワーク等）
| 消費電力データ |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
|  | アイドル区分（1Sおよび2Sのみ） | 区分A： 標準単一プロセッサ搭載（1P）サーバー
ENERGY STARアイドル時消費電力許容値（1Sおよび2Sのみ）
アイドル時消費電力測定値（W）
APA搭載時におけるアイドル時消費電力測定値
全負荷時の消費電力（W）
全負荷試験に使用したベンチマーク／試験方法
アイドルおよび全負荷時試験のための試験用電圧と周波数
|  | 総消費電力推定値の範囲（kWh/year） |  | 0,000 to 0,000 | 0,000 to 0,000 | 0,000 to 0,000
詳細な消費電力計算ツールへのリンク（利用可能な場合）
* 注記： 全負荷時消費電力は、任意の作業負荷の100%負荷時における持続的な平均消費電力を表しており、必ずしも絶対的なピーク電力あるいは他の作業負荷において見込まれる最大平均持続電力を表すとは限らない。
** 注記： 推定kWh/yearは、継続的な動作（24×7×365）および100%アイドル時から100%全負荷時の範囲において、使用者が予測することができる消費電力量の絶対的範囲を提供するものである。この計算には、IT負荷の各1Wに対しオーバーヘッド1Wの割合で、標準的なデータセンターのオーバーヘッドも含まれている（2.0のPUEに対応）。より正確な数値に近い概算は、確立されている消費電力計算ツールおよび、目的の動作環境（例：平均アイドル時間、データセンターPUE等）に関する具体的な情報を使用することにより得られる可能性がある。
| SERTによる結果 |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
未定
未定
未定
未定
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 2 of 3
| 省電力特性 |  |  |  | 出荷時において有効 | 最終使用者による有効化が必要
プロセッサの動的電圧および周波数の増減
プロセッサまたはコアの低電力状態
消費電力の制限
消費電力または温度の読み取り値に基づいた送風ファンの可変速度制御
低電力メモリ状態
低電力I/O状態
液体冷却能力
その他1：
その他2：
その他3：
その他4：
消費電力および温度の測定と報告
利用可能な入力電力＆精度？
利用可能な流入気温＆精度？
プロセッサ利用可能度？
利用可能な他のデータ測定値＆精度？
互換性のあるデータ収集用プロトコル
平均化の方法と時間間隔
| 熱情報* |  | 低性能 | 最小 | 標準 | 最大 | 高性能
総電力損失（W）
ピーク温度時の排気口における差分温度（℃）
ピーク温度時の最大ファン速度における気流（CFM）
公称温度時の公称ファン速度における気流（CFM）
* 参考： ASHRAE Extended Environmental Envelope Final August 1, 2008 Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2004, ISBN 1-931862-43-5 ピーク温度は35℃と定義され、公称温度は18～27℃に定義される。
注記
1. SPECpower_ssj2008は、the Standard Performance Evaluation Corporation （SPEC）の登録商標である。上記のベンチマークによる結果は、XX/XX/XXに公表された結果を反映するものである。最新のSPECpower_ssj2008ベンチマークによる結果については、http://www.spec.org/power_ssj2008を参照すること。
ENERGY STAR適合構成
ENERGY STAR適合SKUまたは構成に関する具体的な情報を記入
ENERGY STAR 消費電力と性能のデータシート
［モデル名を挿入］
Page 3 of 3
ENERGY STAR適合構成（続き）
ENERGY STAR適合SKUまたは構成に関する具体的な情報を記入